**《\*\*\*项目部工业X射线探伤室探伤及现场探伤应用项目》竣工环境保护验收有关信息公示**

根据《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)的有关公开环境信息和强化社会监督精神，现将《\*\*\*项目部工业X射线探伤室探伤及现场探伤应用项目》竣工环境保护验收有关信息公示如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点规模、主要验收内容

中核华辰建设有限公司在西侧无损检测中心内新建探伤室l间，配套建设操作室、暗室、评片室、照片储存室等辅助工程，拟购置30台便携式X射线探伤机（II类射线装置），截止本次验收己购置2台便携式X射线探伤机（II类射线装置）。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2020年7月15日取得了由甘肃省生态环境厅下发的《甘肃省生态环境厅关于中核华辰建筑工程有限公司甘肃分公司\*\*\*项目部工业X射线探伤室探伤及现场探伤应用项目环境影响报告表的批复》（甘环核表[2020]25号）。

二、工程变动情况

根据现场调查，本项目在实际建设过程中，项目规模与环评相比未发生重大变动。

三、环境保护设施落实情况

经验收编制单位现场核查，\*\*\*项目部工业X射线探伤室探伤及现场探伤应用项目己按照环评及批复要求落实了辐射安全与防护设施、措施，满足当前探伤工作需求。

四、辐射管理制度落实情况

项目部己成立辐射安全与防护管理机构，修订完善了辐射安全管理规章制度，并由专职人员负责辐射安全与环境保护管理工作。

五、监测结果

经验收监测结果表明，本项目当前使用的不同设备类型的便携式X射线探伤机在正常运行状态下开机监测，探伤室探伤关注点周围辐射剂量率均满足相应技术标准要求，现场探伤两区设置满足相应标准中剂量率限值要求。

六、验收结论

\*\*\*项目部工业X射线探伤室探伤及现场探伤应用项目环境保护设施基本满足辐射安全与防护的要求，验收组同意该项目通过竣工环保验收。

为了体现公开、公正的原则，接受公众监督，现将该项目环保验收监测情况于2021年06月29日至2021年07月28日在网站上公示，有效期为二十个工作日，公众可在有效期内将意见、建议反馈为建设单位，建设单位接受公众来电、来信、来访等多种形式反映问题。

建设单位：中核华辰建筑工程有限公司甘肃分公司

联系地址：甘肃省兰州市城关区雁北路居然之家商务中心001幢1704室

联系人：李鹏

联系电话：19851885625

特此公示!